## Calibration
FRC 4917 Vision Camera Calibration
Calibration Data
(Collect values for at least 3 distances)
Trial A |  |  |  |  | Trial B | [6 empty] | Waterloo trial
ID | Distance | Centre X | Centre Y | Tilt | ID | Distance | Centre X | Centre Y | Tilt
| (meters) | (pixels) | (pixels) | (enc ticks) |  | (meters) | (pixels) | (pixels) | (enc ticks) |  |  |  |  | Left Side | Rotate
1 | 1.57 | 99 | 23 | 1110 | 1 | 1.64 | 97 | 33.5 |  |  | 1.7 | 103.5 | 35 | 5365
2 | 2.54 | 109 | 91 | 1340 | 2 | 2.53 | 99.5 | 92 |  |  | 2.53 | 112.5 | 94.5 | Right Side | Rotate
3 | 3.68 | 115 | 140 |  | 3 | 3.8 | 106 | 144 |  |  | 3.51 | 107.5 | 136.5 | -5429
4 | 3.48 |  |  |  | 4 | 1.43 | 85 | 12
5 | 1.35 |  |  | 1000 | 5 | 1.45 | 79.5 | 29
Valid Points |  | 3 | 3 | 3 | Valid Points: |  | 5 | 5 | 0
Trial A Equation (y = C2*x*x + C1*x + B) |  |  |  |  | Trial B Equation (y = C2*x*x + C1*x + B) |  |  |  |  | Notes:
Coef |  | Rotate | Distance | Tilt | Coef |  | Rotate | Distance | Tilt |  | - Coefficient Formulas: http://www.exceltoolset.com/getting-coefficients-of-chart-trendline/
C2 |  | 0 | 7.6928e-05 | #VALUE! | C2 |  | 0 | 8.2411e-05 | #VALUE! |  | - OFFSET used to determine the last valid data row
C1 |  | 7.5158 | 0.0054949 | #VALUE! | C1 |  | 8.9636 | 0.0054092 | #VALUE!
B |  | 88.1507 | 1.4029 | #VALUE! | B |  | 73.9491 | 1.3181 | #VALUE!

## Verification
Estimated Values Based on Distance
Y's forumula use Center Y as the input term so invert to get distance as the input
Distance | Centre X | Centre Y | Tilt |  | Inverted Y
1.5 | 99.4244 | 17.1571 | #VALUE! | C2 | -12.8534
2.5 | 106.9401 | 88.674 | #VALUE! | C1 | 122.9305
3.5 | 114.4559 | 134.4842 | #VALUE! | B | -138.3186

## Sheet3
Dist | Tilt Original | Tilt New
1.45 | 1235 | 1404.0058
2.53 | 1667.2793 | 2171.7437
3.8 | 1694.9477 | 2436.6874
Y | Dist now | Dist old | Dist older
32 | 1.5756
92 | 2.5132
144 | 3.8058